- 深圳职业技术学院2019年高职扩招现代学徒制

- 消防工程技术专业考试大纲

- 基本要求

- 了解消防相关法律法规。

- 了解燃烧与火灾的基本机理，会辨识不同的火灾类别，分析火灾发生的原因。

- 掌握建筑物的火灾危险分类、耐火等级，并会分析判断建筑物总体布局的合理性与正确性。

- 掌握各类消防系统的灭火原理及组成，并会运用消防规范对建筑物进行消防设计。

- 掌握消防电气系统基本原理。

- 了解消防设施的保养和维修技术。

- 了解建筑消防的检测和评估技术。

- 了解消防设施的安装及验收技术。

- 考试范围

- 消防系统的基本灭火原理。

- 消防系统的组成。

- 建筑消防电气的基本原理。

- 消防设施的维护保养。

- 消防设施的故障分析。

- 消防相关法律法规。

- 试卷结构

（一） 考试常规

- 考试方式：闭卷、笔试

- 考试时间：70分钟

- 考试分数：满分60分

（二） 试卷题型

试卷分三部分，第一部分为单项选择题，占30分；第二部分为多项选择题题，占20分；第三部分为问答题，占10分。